关于“巨石”中白工业园项目设计文件的转换、协商和国家鉴定办法

及项目验收特殊做法的规定

(白俄罗斯共和国部长会议2018年1月31日第87号决议批准)

第一章

总则

1. 本规定确定了“巨石”中白工业园项目（以下简称为园区项目）设计文件的转换、协商和国家鉴定的程序，以及这些项目验收的特殊做法。

2. 本规定按照白俄罗斯共和国2017年5月12日《关于完善“巨石”中白工业园特殊法律制度》第166号总统令批准的《关于“巨石”中白工业园特殊法律制度的规定》、白俄罗斯共和国2004年7月5日《关于白俄罗斯共和国建筑、城建和施工活动法》所界定的含义使用术语，此外还使用以下术语及其定义 ：

园区项目设计文件的转换（以下简称设计文件转换）系指将按照类似于欧盟或中华人民共和国现行技术规范设计的园区项目施工文件（以下称设计文件）、其个别篇目改造成符合白俄罗斯共和国技术规范（规范原则）的要求的过程。

技术规范（规范原则）系指城市建设文件和设计文件的构成、内容及编制所必须遵守的技术类法规要求。

第二章

计文件的转换和协商办法

3. 设计文件的编制可以按照与欧盟、中华人民共和国现行标准类似的技术规范（规范原则）或白俄罗斯共和国技术规范（规范原则）进行。

采用与欧盟、中华人民共和国现行标准类似的技术规范（规范原则）或白俄罗斯共和国技术规范（规范原则）进行设计文件制作的决定，以及关于设计文件转换的决定，由业主或施工单位作出。业主、施工单位和设计单位在作出与园区项目的设计有关的决定时应当确保遵守规定的安全要求。

设计文件的转换应当由持有编制设计文件相应篇章的资格证书的组织（个体经营者）执行。

设计文件应使用俄语（白俄罗斯语）或中文（其他外语）编写，并附经公证的俄语（白俄罗斯语）译文。

4. 按照与规定建筑物、设施、建筑材料和制件安全要求的白俄罗斯共和国技术规程相互关联的法规和技术类规范性文件要求、构成向业主或施工单位颁发的设计、建造、翻修、修缮、大修许可证书一部分的工程技术保障结论和技术条件编制的设计文件，无须与出具这些结论和技术条件的国家机关（组织）进行协商。

第三章

设计文件国家鉴定

5. 根据与欧盟或中华人民共和国现行标准类似的技术规范（规范原则）以及白俄罗斯共和国技术规范（规范原则）编写的设计文件，必须依据《白俄罗斯共和国建筑、城市建设和施工活动法》进行国家鉴定（以下简称国家施工鉴定），依据白俄罗斯共和国2016年7月18日《国家生态鉴定、战略生态评价和环境影响评价法》进行国家生态鉴定（以下简称国家生态鉴定），及依法进行其他国家鉴定。

6. 对设计文件进行国家施工鉴定时，评估是否符合白俄罗斯共和国法律关于机械强度和稳定性的强制性要求（以下简称机械安全要求）及保护环境要求。

7. 为了对设计文件进行国家施工鉴定，需向国家鉴定机关提交以下文件：

进行国家鉴定及出具国家鉴定结论书的申请；

设计文件副本（园区项目的所有篇章）；

园区项目施工的许可文件；

根据与欧盟或中华人民共和国现行标准类似的技术规范（规范原则）编制设计文件时，该国家主管机关（组织）出具的证实设计文件符合该国技术规范（规范原则）要求的文件；

下列文件的副本：

工程地质勘查结果报告（如必要）；

根据建筑结构和工程体系的技术状况测试结果编写的结论书（必要时）；

在法律规定情况下进行了必要协商的设计任务书；

国家生态鉴定及其他国家鉴定（法律规定时）的肯定性意见；

必要情况下，编写设计文件时采用的结构、工程和工艺方案，工程勘查材料，建筑结构和工程系统技术状况测试的核算、论证、解释，业主和设计文件方信息，作为在设计时使用的事实基础的证据；

证明付款的文件（除非法律有不同规定）。

如果已经处于施工阶段的园区项目的设计文件需要进行变更，在再次进行国家施工鉴定时还应当提交：

关于园区项目完成程度的信息、偏离经批准的设计文件的设计方案的具体情况和解释说明；

变更设计方案的对比清单，附随变更所依据的文件。

8. 对设计文件进行国家生态鉴定时，评估设计文件是否符合白俄罗斯法律规定的保护环境和合理使用自然资源的要求。

9. 本章中未规定的对设计文件国家施工鉴定、国家生态鉴定的其他要求，相应地按照白俄罗斯共和国部长会议2016年9月30日“关于城市建设文件和设计文件国家鉴定”的第791号决议所批准的《关于城市建设项目、建筑施工项目及其中分出的不同施工阶段、配套设施和预算（预算文件）国家鉴定实施办法的规定》、白俄罗斯共和国《国家生态鉴定、战略生态评价和环境影响评价法》、白俄罗斯共和国部长会议2017年1月19日《关于实施白俄罗斯共和国2016年7月18日〈国家生态鉴定、战略生态评价和环境影响评价法〉的若干措施》的第47号决议所批准的《关于国家鉴定实施办法包括进行国家生态鉴定所提交文件的构成、国家生态鉴定结论书、结论书批准及（或）取消办法、实施设计方案的特殊条件及对从事国家生态鉴定的专家的要求的规定》确定。

10.	如果根据业主、建设单位的决定对已经批准的设计文件进行的修改涉及按照白俄罗斯共和国法律规定的机械安全及（或）环保要求编写的设计方案，则必须按照本《规定》规定的办法再次进行国家施工鉴定，并对设计文件重新进行审批。

第四章

园区项目验收的特殊做法

11. 园区项目的验收依照本章规定进行，不适用白俄罗斯共和国部长会议2011年6月6第716号决议批准的《关于施工项目验收办法的规定》的要求。

12. 所有园区项目，不论其资金来源，均应由验收委员会根据本《规定》进行验收。

13. 验收时，由验收委员会仅根据以下质量标准评估园区项目：

园区项目是否符合批准的设计文件和许可文件；

设计文件规定的技术经济指标是否达标；

工程基础建设是否足以供给及输排设计文件规定的资源数量。

如有必要，在征得业主、建设单位的允许后，验收委员会可以进行委托抽样试验、检查。

14. 对设计文件中划出的各施工阶段和配套设施进行验收时，根据验收工业园总体项目的程序进行，但对每一个验收的施工阶段和配套设施编写单独的验收单。

15. 园区项目验收时，按建筑建设部核准的格式制作园区项目验收单。

园区项目验收单由验收委员会全体成员签字。验收委员会成员如拒绝签署验收单，应在不晚于验收小组工作结束之日书面记录，并载明拒绝理由。

园区项目验收单应当由委任验收小组的人（机关）的决定（命令、决议、指令）在验收小组成员签署之日起15日内批准。

16. 园区项目验收单批准之日，视为项目通过验收的日期。

验收单逾期未批准的园区项目，视为未被验收，这种情况下，根据本《规定》第21条和第23条重新任命验收委员会。

17. 自园区项目验收单批准之日起，验收委员会权限终止。

园区项目验收的所有文件由业主（建设单位）保管，如将园区项目转至运营单位资产负债表，则由运营单位保管。保存期限—永久。

18. 若干园区项目违规验收，验收委员会主席、成员依法承担责任。

未按本《规定》规定的程序验收或违规验收使用或移交使用园区项目的，依法追究责任。

19. 园区项目验收的组织和费用由建设单位（如签订工程承包合同，则由业主）负责和承担，除非工程承包合同有不同规定。

20. 在订立工程承包合同的情况下，承包方应当以书面形式提前通知业主园区项目竣工日期，以便业主能够及时组成验收委员会。承包方还应当通知业关于参加验收委员会的承包方代表的信息。

得到承包方园区项目竣工交付日期通知的业主，应当在20日内按规定程序着手验收。

21. 验收委员会由业主、建设单位或其授权单位以作出相应决定（命令、决议、指令）的方式任命，决定中规定验收委员会的构成、从成员中指定的委员会主席，确定委员会开始和结束工作的日期。

22. 验收委员会应当在验收开始前不少于20日任命；额定施工期限小于30天的园区项目，应在开始验收前不少于15日任命验收委员会。

23. 验收委员会应当包括建设单位代表（在订立工程承包合同的情况下 - 业主和承包方代表）、设计方代表、 运营单位代表（如有）、国家机构“巨石”中白工业园代表、中白工业园开发公司代表。

如果验收委员会的成员中未包括上述代表，不允许对园区项目进行验收。

经与其他国家机关和国家组织协商，验收委员会还可以包括上述机关和组织的代表

24. 建设单位（在订立工程承包合同的情况下 - 业主和承办方）根据建筑建设部经与国家机构“巨石”中白工业园协商确定的清单，向验收委员会提交其工作必要的文件。

25. 被验收的园区项目是否符合设计文件对于机械安全和环境保护的要求，由国家机关（其下设部门）和其他国家组织（以下称“国家监督机关”）在其权限范围内依法按附件格式出具的意见书证实。

不得为证明本条第一部分所指的相符事实向由国家机关（其下设部门）和其他国家组织索要其他文件。

26. 业主、建设单位或其授权单位，在验收委员会开始工作前向国家监督机关提交颁发意见书的申请及法律规定的其他文件。

27. 自业主、建设单位或其授权单位提交颁发意见书申请之日起15日内，国家监督机关应当出具园区项目的肯定性意见书或说明理由的拒绝意见。

在没有应当出具意见的国家监督机关出具的针对项目的肯定性意见书时，不得对园区项目进行验收。

28. 如果园区项目验收的季节不利于某些类型作业的实施，在征得业主同意后，在不阻碍园区项目正常运行的前提下，允许将该类型作业的完成期限推迟至最近的合适季节。该类作业的清单、工作量、价格和完成期限由业主、建设单位或其授权单位与设计方以及颁发该项目意见书的国家监督机构协商确定，记录在项目验收单中。

推迟至合适季节的作业完成后，按照本《规定》规定的办法进行验收。

《关于“巨石”中白工业园项目设计文件的转换、协商

和国家鉴定办法及项目验收特殊做法的规定》附件

园区项目验收时颁发结论书的国家机关（其下设部门）和其他国家组织清单

1.国家标准化委员会建筑监督监理司明斯克州监督监理大队、国家标准化委员会建筑监督监理司专门监督监理大队（在需要申领建安工作施工许可证的项目验收时）。

2.紧急情况部核和放射性安全司（在受其监管的项目验收时）。

3.紧急情况部保护居民及地域紧急情况防护活动国家监督部门（在民防项目验收时）。

4.自然资源与环境保护部国家教育机构“中央国家生态鉴定及领导干部和专业人员技能提高中心”。